## TROŠKOVNIK
| Investitor: | DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
Kolodvorska 1, Jalžabet
OIB: 40551161324
| Građevina: | DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
/ zgrada javne namjene /
| Lokacija: | JALŽABET,
Kolodvorska 1
na k.č.br. 144, k.o. Jalžabet
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- za adaptaciju sobe izolacije
| Datum: | prosinac 2019. godine
| Izradila tvrtka: | ARIS design d.o.o.
Miroslava Krleže 1/1, Varaždin
| Projektant: | Matija Vindiš, mag.ing.aedif.
U .2020. godine
(mjesto) i (datum)
(naziv tvrtke / zajednice ponuditelja)
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
C) | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
D) | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se ne taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu ±0,00 kotu. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal, vezni materijal, kao i materijali koji ne spadaju u finalni produkt, već služe kao pomoćni (oplata). U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja (prebacivanja, zaštite i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala. b) Rad U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. c) Beton i mort Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se, u principu, treba miješati strojno, a naročito za armiranobetonske konstrukcije. Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine betona za nekonstruktivne dijelove. d) Oplata U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje sa čišćenjem i slaganjem na deponij udaljen do 30 m. U cijenu ulazi i kvašenje oplate prije betoniranja. Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon određenog vremena skinuti, očistiti i pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij. e) Skela Sve vrste skela, bez obzira na visinu i primjenu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu te u jediničnoj cijeni skele, ako drukčije nije navedeno, angažiranje skele za trajanja cjelokupnih radova po ovom troškovniku. f) Faktori U jediničnu cijenu radne snage izvoditeljima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima. Izvoditelj će faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti: - Kompletnu režiju gradilišta, - Sva ispitivanja materijala, - Uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, - Čišćenje objekta tokom gradnje tako da se radovi mogu nesmetano odvijati.
Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Prije davanja ponude obavezno utvrditi postojeće stanje te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrebnim materijalom. Prije nuđenja usluge preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla. Transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala snosi izvođač.
I | Pripremni radovi, demontaže i rušenja
NAPOMENA: Predmet rušenja su svi građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na uklanjanju dijela postojeće zgrade javne namjene koji su predmet ili posljedica predmetnog zahvata. S obzirom na moguću ugroženu stabilnost radne okoline i na lokalnim dijelovima građevine, a koji ne utječu na temeljne zahtjeve za građevinu, prilikom razgrađivanja treba se držati slijedećih pravila i uputa: Prvo treba isključiti radni dio prostora građevine od svih priključaka komunalne infrastrukture, a isto mora izvršiti ovlaštena osoba. Zatim treba osigurati područje oko objekata na min. udaljenosti do 4,0 m (deponija unutar ograde) i ograditi ih ogradom. Nužno je urediti pristupne do građevina. Tek nakon osiguranih svih prethodno navedenih radnji može se pristupiti planiranom razgrađivanju planiranih elemenata zgrade. Razgrađivanje planiranih dijelova građevine je ručno, sa manjim strojnim ručnim alatima. Prije počekta radova potrebno je zaštitii hodne i zidine površine koje su obuhvaćene u koridor i samom mjestu predmetne adaptacije. Svakim postupkom onečišćenje prostora korisnika koji nije predmet adaptacije potrebno je odmah isti dan otprašiti i očistiti. Način zbrinjavanja građevinskog otpada: Materijal od razgrađivanja potrebno je selektirati, po potrebi usitniti te otpremiti na legalnu deponiju na zbrinjavanje prema zakonskoj regulativi u režiji izvođača. Trošak otpreme i zbrinjavanja je u cijeni svake pojedine stavke. U slučaju kada bi eventualno nastala prašina prilikom razgradnje i demontaža, potrebno je mjesto rada pažljivo polijevati vodom. Obračun nastalog otpada i šute u zbijenom stanju, bez faktora rastresitosti. Nakon izvedenih radova razgrađivanja, potrebno je očistiti radni i okolni prostor do uređenja kao prije adaptacije i demontaža. Svim demontažama, obijanjima žbuke i probijanjima treba pristupiti pažljivo i to u pravilu sa ručnim alatima. Nakon provedenih pripremnih radova i rušenja na građevini, vrši se izvođenje radova prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom i investitorom. Jediničnom cijenom izvoditelj treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontaže i rušenja, odnosno obijanja sa svim prenosima do privremene deponije otpadnog materijala te finalno do trajne deponije uključivo sve takse vezano za zbrinjavanje. Prije početka radova rušenja obvezno isključiti dovod vode, na glavnom ventilu. Radove rušenja vršiti pažljivo obzirom na električne instalacije/kablove u zidovima. U stavci uključeno i demontiranje postojećih instalacija u zidovima.
1 | Demontaža unutrašnjih vrata sa dovratnicima. U stavci je uključeno iznošenje stolarije iz građevine i odvoz na trajnu deponiju u režiji izvođača. |  |  |  | 0
| - vrata sa okvirom 78/198 cm | kom | 1 |  | 0
| - ulazna vrata sa okvirom 108/270 cm | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojeće električne instalacije (rasvjetna tijela, utičnice, prekidači, zidni ventilator). U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na trajnu deponiju sa plaćanjem svih pristojbi (komplet se odnosi na prostoriju soba1 i soba2 u postojećem stanju sobe). | komplet | 1 |  | 0
3 | Demontaža vanjske stolarije sa kosog krova (drveni krovni prozor). U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na trajnu deponiju u režiji izvođača.
| - prozor 60/95 | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica sa zidova, debljine do 8mm. Visina opločenja keramikom do stropa, ukupne visine 2.73m. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na deponiju i zbrinjavanje u režiji izvođača. Obračun po m² obijene podloge. | m2 | 47.5 |  | 0
5 | Strojno i ručno obijanje žbuke sa zidova debljine od 1-3cm. Visina obijanja žbuke do 2.73 m.U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na deponiju i zbrinjavanje u režiji izvođača. Obračun po m² obijene podloge. | m2 | 47.5 |  | 0
6 | Strojno razbijanje keramičkih podnih pločica uključivo i ljepilo do glazure. U stavci je uključeno i iznošenje šute iz građevine sa odvozom na deponiju i zbrinjavanje u režiji izvođača. | m2 | 25 |  | 0
7 | Rušenje pregradnog zida od opeke (vidi slojeve zida u nacrtu uzdužni presjek 1-1), debljine 20 cm. Visina zida 273 cm. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine sa odvozom na trajnu deponiju i plaćanjem svih pristojbi. Obračun po m² srušenog zida. | m2 | 1.87 |  | 0
A) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
NAPOMENA: Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa. Cement mora odgovarati predviđenoj kvaliteti cementa prema zahtjevu podloge i zatečene konstrukcije. Upotrebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. U cijenu obračunati i pokretnu skelu za rad na visini do 2,7m.
1 | Dobava materijala i fino žbukanje zidova nakon prethodno obijene žbuke. Izvodi se na zidovima od opeke ili betona produžnim cementnim mortom 1:2:6 prosječne debljine 2,0 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom sa uključenim nanosom prethodnog prajmera za prijanjanje novog sloja. Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju svog potrebnog materijala i izradu pokretne skele. Visina prostorija do 2,73 m.
| - obračun po m² gotove površine. | m2 | 46 |  | 0
2 | Izvedba cementnog estriha - povravak glazure. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu izravnavajuće podloge. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu cem. estriha prema pravilu struke, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda sa uključenom njegom cementnog estriha do 5 dana. Cementni estrih se armira polimernim vlaknima 1,5kg/m3. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm. Obračun po m² gotove površine. |  |  |  | 0
| debljine do 5cm | m2 | 8 |  | 0
3 | Dobava materijala i zidanje zidova u širini 12 cm blokovima od porobetona. Zidanje se vrši tankoslojnim mortom za porasti beton, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog morta. Stavka uključuje obostranu obradu ploha sa dva sloja polimercementnog ljepila uz rabiciranjenje. Ploha pripremljena za polaganje keramičkih pločica, odnosno gletanje. U cijenu uključiti dobavu svog potrebnog materijala, izradu pokretne skele, te transport materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m3 gotovog zida. | m3 | 1.15 |  | 0
4 | Dobava materijala i zidanje zidova u širini 20 cm blokovima od porobetona. Zidanje se vrši tankoslojnim mortom za porasti beton, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog morta. Stavka uključuje obostranu obradu ploha sa dva sloja polimercementnog ljepila uz rabiciranjenje. Ploha pripremljena za polaganje gletanje. U cijenu uključiti nadvoj u širini zida i duljine 1,2m, dobavu svog potrebnog materijala, izradu pokretne skele, te transport materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m3 gotovog zida i previlima struke. | m2 | 1.6 |  | 0
A) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi
NAPOMENA: Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu i pripremljenu podlogu. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije radove pregledati od strane nadzornog inženjera. Za izvedbu potrebno je pridržavati se normi u građevinarstvu.
1 | Dobava materijala i izvedba vertiklane i horizontalne hidroizolacije kupaone. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom, u dva premaza prema uputama proizvođača. Na spoju zida i poda obvezno ugraditi tipsku brtvenu gumu U svemu prema uputi odbranog proizvođača. Obračun po m² izvedene izolacije sa uglovne dvije brtve. |  |  |  | 0
| -zid (oko tuš kada do visine 273 cm) | m2 | 6 |  | 0
| - pod | m2 | 1.2 |  | 0
2 | Dobava materijala i izrada termoizolacije zida u negrijanom dijelu kata prema grijanom prostoru. Izolacija se izvodi od ploča kamene vune prema HRN EN 13162, deklarirane toplinske provodljivosti λ≤0,037 W/mK, klasa goriviosti A1 prema HRN EN 13501, debljine 15 cm. Postava ljepljenjem, armiranje staklenom mrežicom i gletanje 2 x ljepilom. Ukupnu debljinu završnog sloj ljepila sa mrežicom izvesti min. debljine 5 mm. U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal. Obračun po m2.
Toplinska izolacija kamene vune deklarirane toplinske provodljivosti prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno __________________________________________
Toplinska izolacija kamene vune klasa goriviosti A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno __________
|  | m2 | 5.4 |  | 0
A) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi
NAPOMENA: Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju. Sve stolarske stavke izvesti točno prema opisu iz troškovnika, općim uvjetima i prema pravilima struke. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati popratnu dokumentaciju o definiranju kvalitete prema zakonskoj regulativi.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
sav rad u radionici sa dostavom i montažom na gradilištu
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal i rad, okov, ostakljenje i ličenje.
1 | Dobava materijala, izrada i ugradba unutarnjih PVC jednodjelnih jednokrilnih zaokretnih vratiju. Dovratnici minimalno 5 komornih PVC profiliranih elemenata, sa aluminijskim pragom. Boja profila je bijela. U cijeni svi potrebni opšavi, brava cilindrična s tri ključa, kompletni okov, kvaka, odbojnik vratiju, kao i montaža po pravilu struke do potpune funkcionalnosti. Ug max. 0,60 W/m2/K, Uw,max za ukupnu stavku=1,40 W/m2/K. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Prije izvedbe stavke potrebno je kontaktirati naručitelja. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. Vrata se montiraju u zidarske otvore koje je potrebno prema potrebi proširiti prema pravilu struke. Vrata podignuta 1 cm iznad finalne podne plohe. Ostakljenje nadsvjetla prozirnim izo staklom d=4+6+4 mm. Cijena komplet do potpune funkcionalnosti sa AL podnom lajsnom u širini vratiju. |  |  |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 78x198 sa dva ventilacijska pravokutna fiksna zračnika | kom | 1 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 88x198+nadsvjetlo visine 70cm | kom | 1 |  | 0
| - vrata svijetlih dimenzija 108x198+nadsvjetlo visine 70cm | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja krovnog otklopnog prozora sa središnjim ovjesom, dvostrukim sigurnosnim staklom (vanjsko kaljeno) otpornim na udarce tuču i UV zrake. Okvir i krilo izrađen od čvrstog i otpornog lamiliranog drva zaštićenog i impregniranog od propadanja, termički obrađenog visokokvalitetnim premazom, sa vanjske strane obložen aluminijem. Kompletni limeni vodonepropusni opšav prozora je uključen u cijenu do potpune funkcionalnosti za ugradnju na postojeću konstrukciju pokrova. Prozor se ugrađuju između rogova, pozicije prema projektu. Stavka uključuje i svu potrebnu drvnu građu potrebnu za fiksiranje i učvršćenje prozora, sav spojni, montažni i pričvrsni materijal, kao i sve potrebne radove za postavu prozora do pune funkcionalnosti. Uw,max za ukupnu stavku=1,40 W/m2/K.Također je uključen i okov, panti i pribor za otvaranje i zatvaranje prozora, svi transporti materijala i radne skele, kao i ugradnja novog pokrova istog oblika i materijala u sektoru ugradnje krovnog prozora kao i postojeći. Dimenzije krovnog prozora 66x118cm, ±5% sa ručnim upravljanjem. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti uključivo kompletni opšav i pripasavanje pokrova do kompletne funkcionalnosti. Prije izvedbe stavke potrebno je kontaktirati projektanta. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
A) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi
1 | Dobava i montaža stropne i zidne obloge od gipskartona (vidi uzdužni presjek 1-1 - planirano stanje). Nosiva konstrukcija sastoji se od metalnih profila, pričvršćenih na postojeću krovnu konstrukciju i postojeći zid. Nova obloga se izvodi od gipskartonskih ploča pričvršćenih s jedne strane nosive metalne konstrukcije d=1,25cm, a između obloge ugrađuje se sloj termoizolacije od 10cm. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 izvedene izolacije i obloge do potpune funkcionalnosti. Sastav stropa:
- kosa metalna konstrukcija na mjestu kosog krova
- vertikalna metalna konstrukcija na mjestu postojećeg zida
- parna brana Al folija
- termoizolacija u pločama, polutvrda mineralna vuna 10cm, λ≤0,039 W/mK.
- vatrootporne gipskartonske ploče debljine 1,25 cm
| Obračun po m2 izvedene izolacije i obloge do potpune funkcionalnosti. | m2 | 16 |  | 0
2 | Dobava materijala i izrada obloge predzidne instalacije sanitarnog montažnog elementa za viseću wc školjku s ugradbenim vodokotlićem te tuš kade. Oblogu izvesti od vodootpornih gipskartonskih ploča 2x12.5 mm i potrebnog roštilja. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadnu postavu završne obloge keramičkim pločicama. Obračun po m2 obloge.
- nosiva metalna konstrukcija, roštilj
| - vodootporne gipskartonske ploče debljine 2x1,25 cm | m2 | 5.1 |  | 0
A) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Soboslikarski i ličilački radovi
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
1 | Dobava materijala, priprema podloge i bojanje unutarnjih stropova i zidova disperzivnom bojom. Bojenje stropova i zidova bijelom disperznom bojom sa nanosom u dva sloja do jednoličnosti. U cijenu uključiva i zidarska sanacija oštećenih dijelova do 3% ukupne površine. Sanacija obuhvaća čišćenje površine, izravnanje površine masom na bazi gipsa i disperzivnim kitom dvostruko gletanje polimercementnom masom za izravnanje sa finim brušenjem, otprešivanje i impregnacijski premaz iz programa proizvođača boje. Dobava i ugradba potrebnog materijala. Visina sobe iznosi 273cm. U stavci uključeni popravci po završetku radova i završnog čišćenje prostorija. Boja mora biti namijenjena za blokiranje i prekrivanje mrlja koje su brzo i lako topive u vodi, (nikotinske i mrlje od čađi). Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku. Obračun po m² izvedene površine.
| - zidovi | m2 | 41.5 |  | 0
| - stropovi | m2 | 27.2 |  | 0
2 | Bojenje zidova visine do 150 cm prozirnom zaštitnom uljanom bojom. | m2 | 26 |  | 0
A) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
VII | Keramičarski radovi
NAPOMENA: Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku. Prije početka radova potrebno je konstatirati kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. Potrebno se pridržavati slijedećih propisa za zidne i podne keramičke pločice, te tetehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova.
1 | Dobava potrebnog materijala i izvedba zidnog opločenja. Izvodi se do visine 2,73 m. Izvodi se keramičkim pločicama I klase dimenzija 30/60 cm, debljine do 1,0 cm u boji po izboru naručitelja. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. Na vidljive bridove potrebno je ugraditi kutne štitnike. Spoj dvije vertikalne plohe i spoj zida i poda zapunjava se trajnoelastičnim poliuretanskim kitom u boji fug mase. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Odabir pločica od strane naručitelja, pločice do 120 kn/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. Obračun po m² kompletne izvedene površine. | m2 | 22.5 |  | 0
2 | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja svih podova keramičkim pločicama, I klase, debljine 1,0 cm. Pločice moraju biti protuklizne, minimalne klase protukliznosti R10, otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Uključeno i prethodni naonos samonivelirajuće podloge. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Vrstu, odnosno odabir pločica određuje naručitelj, pločice do 120 kn/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti. Obračun po m² kompletne izvedene površine.
| - pod (sobe i wc-a) | m2 | 24.3 |  | 0
| - sokl visine 8cm (sobe) | m' | 16.6 |  | 0
A) | Ukupno VII: |  |  |  | 0
VIII | Ostali radovi
1 | Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka svih radova na izvedbi građevine. Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište sa plaćanjem svih pristojbi. U cijenu uključiti i prethodno otprašivanje i čišćenje drvenog krovišta na mjestu izrade spuštenog stropa. | komplet | 1 |  | 0
A) | Ukupno VIII: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) GRAĐEVISNKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi, demontaže i rušenja |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi |  |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi |  |  |  | 0
VI | Soboslikarski i ličilački radovi |  |  |  | 0
VII | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
VIII | Ostali radovi |  |  |  | 0
A | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
B) | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi i rušenja
1 | Trasiranje kanala za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda u građevini do predviđenih mjesta priključenja. | komplet | 1 |  | 0
2 | Izrada prodora i šliceva u zidanim i arm.bet.elementima građevine (pod i zid) za postavljanje instalacija vodovoda i kanalizacije.
| - prodor 15 x 15 x 20 cm | kom | 1 |  | 0
| - prodor 20 x 10 x 25 cm | kom | 2 |  | 0
| - šlic 20x7 cm | m | 8 |  | 0
B) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Vodovod
1 | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, a za hladnu i toplu vodu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Cijevi je potrebno obavezno izolirati s gotovim termoizolacijskim cijevima debljine stijenke od 5 mm. Napomena: Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
| - cijevi DN 15 mm (Ф 20x1,9 mm) | m' | 10 |  | 0
| - cijevi DN 20 mm (Ф 25x2,3 mm) | m' | 6 |  | 0
2 | Ispitivanje unutarnje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara.
| sanitarna voda | m' | 16 |  | 0
3 | Dezinfekcija kompletne nove vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | komplet | 1 |  | 0
4 | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvalitete, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža kutnih ventila na PP-R cijevi. Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
| za cijev DN 20 mm | kom. | 2 |  | 0
6 | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode na postojeće instalacije. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). | komplet | 1 |  | 0
B) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Kanalizacija
1 | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada iz tvrdog PVC-a obodne krutosti SN-2, a za horizontalni i vertikalni odvod i ventilaciju kanalizacije. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača.
cijevi
| - PVC Φ 50 mm | m' | 4 |  | 0
| - PVC Φ 110 mm | m' | 2 |  | 0
fazonski komadi
| - PVC Φ 50 mm | kom. | 5 |  | 0
| - PVC Φ 110 mm | kom. | 3 |  | 0
B) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Sanitarije
1 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidna WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, - ugradbeni vodokotlić s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi ili sl. - hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) - montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine - koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke - uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, - kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića - sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape. | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža kupaonskog bloka sa ugradbenim umivaonikom i ormaričem ispod, sve prvoklasne proizvodnje, bijele boje. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - gornja ploha od kvalitetnih kompakt ploća d=19 mm, dim 165x55 cm, dizajna po odabiru investitora - 3 x ormarić visine 70 cm, sa 3-krilnim vratima na nogicama za lakše čišćenje - 1 x pravokutni umivaonik iz sanitarnog porculana veličine 46 x 35 cm ± 10%. - 1 x stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - 1 x sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža konzolnog umivaonika prvoklasne proizvodnje, bijele boje. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - 1 x pravokutni umivaonik iz sanitarnog porculana veličine 40 x 30 cm ± 20%. - 1 x stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - 1 x sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja "niske" tuš kade za ugradnju u razini poda, dim 90x90 cm, sa dvostranom staklenom tuš kabinom dim 90x200 cm, od sigurnosnog stakla 6 mm, krom profili., na jednoj strani zaokretna vrata širine 80 cm, sa svim spojnim elementima, vratašcima te armaturom (pipa + crijevo + izljevna ruža) i brtvama. Cijena do potpune funkcionalnosti, sa dvije unutarnje police duljine 20-30cm. | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža sanitarne galanterije, bijele boje, tip po izboru investitora. |  |  |  | 0
| - polica (etažer) iznad umivaonika | kom. | 1 |  | 0
| - dolaztor za tekući sapun | kom. | 2 |  | 0
| - ogledalo dim. 90x80 cm ± 30% | kom. | 1 |  | 0
| - držač ubrusa za ruke | kom. | 2 |  | 0
| - držač ubrusa za toalet papir | kom. | 1 |  | 0
| - zidne vješalice | kom. | 1 |  | 0
B) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Razni radovi
1 | Zidarsko krpanje izvedenih šliceva nakon postave instalacije vodovoda i kanalizacije. | m2 | 1 |  | 0
B) | Ukupno V: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
B) UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi i rušenja |  |  |  | 0
II | Vodovod |  |  |  | 0
III | Kanalizacija |  |  |  | 0
IV | Sanitarije |  |  |  | 0
V | Razni radovi |  |  |  | 0
B) | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
C) | STROJARSKE INSTALACIJE
NAPOMENA: U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad, materijal te potrebnu radnu skel za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa nadzornim inženjerom.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se naručitelju.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod naručitelja. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti naručitelja isključuje odgovornost naručitelja za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
I | Radijatorsko grijanje
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5% ako nije drugačije upisano:
1 | Dobava i montaža člankastog zidnog radijatora sa ugrađenim termostatskim ventilom sa priključkom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| dimenzija 900mm (h) x 1600mm (š) | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža cijevnog radijatora za zidnu ugradnju u kupaonu kao rešetka, sa zidnim nosačima, pripadajućim termostatskim ventilom, termostatskom glavom, H-blokom te svim dodatnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| dimenzija 1200mm (h) x 500mm (š) ±15% | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja cjevovoda za podni i zidni razvod novog radijatorskog grijanja sa spojem na postojeći krug grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 8 |  | 0
| Φ26x3,0 | m | 7 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | komplet | 2 |  | 0
5 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi. | komplet | 1 |  | 0
C) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Ventilacija
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5% ako nije drugačije upisano:
1 | Dobava i montaža odsisnog kupaonskog ventilatora , zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| ∅100 q=90 m3/h dp=5/25 Pa 230V / 50Hz / 13 W - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - novi spoj i upravljanje preko rasvjete | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja protukišne fasadne rešetke, zajedno sa svim brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| d=20cmx20cm ±20%. | komplet | 1 |  | 0
3 | Izrada prodora u vanjskom i unutarnjem zidu za prolaz ventilacijskog kanala ( ventilacijske rešetke s klapnom) te naknadna sanacija otvora.
| d=20cmx20cm ±20%. | komplet | 2 |  | 0
4 | Dobava i montaža ventilacijske rešetke s klapnom za ugradnju u zid, zajedno sa protuokvirom te montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| d=20cmx20cm ±20%. | komplet | 2 |  | 0
C) | Ukupno II: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
C) STROJARSKE INSTALACIJE
I | Radijatorsko grijanje |  |  |  | 0
II | Ventilacija |  |  |  | 0
C) | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
D) | ELEKTROINSTALACIJE
I | Elektroergetske instalacije
1 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje podžbukne instalacijske sklopke 10 A, 230 V, IP54 prema važećim standardima.
| Obična sklopka | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom,ugradnja u zid i spajanje dvopolne podžbukne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom,ugradnja u zid i spajanje dvopolne dvostruke podžbukne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice s poklopcem za vlažne prostore 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja odsisnog ventilatora na rasvjetu. | komplet | 1 |  | 0
7 | Dobava cijevi, dubljenje u zidu i betonu u stropu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 4.6 |  | 0
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 8.2 |  | 0
8 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
| PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 12.8 |  | 0
9 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, sva potrebna ispitivanja i atesti, probno puštanje u rad i primopredaja. | komplet | 1 |  | 0
D) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela
NAPOMENA: Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stavka uključuje i pribor za ugradnju svjetiljke na ili u spušteni strop.
0
1 | LED nadgradni panel - dobava i ugradnja. Nazivna snaga: 40W ±10%. Svjetlosni tok: min.4000lm pri 4000K Učinkovitost: ≥100lm/W Boja svjetla = 3000-4000K Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 Opalni difuzor svjetla Konvertor bez stroboskopskog efekta 4-strani LED Faktor snage: Pf ≥ 0,95 Dimenzije: ca. 1200x300mm, h=10,3mm, ±20%. | kom | 3 |  | 0
2 | Stropna nadgradna LED svjetiljka (plafonjera) snage 14W ±10%. - dobava i ugradnja. Karakteristike svjetiljke: - Nazivna snaga: 14W ±10%. - Svjetlosni tok: 950lm pri 4000K - Boja svjetla = 3000-4000K - Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 - Opalni difuzor svjetla - Dimenzije: ca. fi250×98mm ±20%. | kom | 1 |  | 0
D) | Ukupno II: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
D) ELEKTROINSTALACIJE
I | Elektroergetske instalacije |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela |  |  |  | 0
D) | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------